## 平常時（共通）
行動チェックリスト（平常時）
【施設名： 】
区分 | チェック項目 | 結果
役割分担 | 平常時の職員の役割分担を定めている。
災害時の職員の役割分担を定めている。
災害時の職員の行動手順を定めている。
職員が参集できず、事前に定めていた体制を確保できない場合の対応を定めている。
情報収集・伝達体制 | 職員への緊急連絡網を定めている。
県・市町・関係機関への緊急連絡先一覧を作成している。
電話以外の連絡手段を確保している。
災害情報の収集方法をリストアップしている。
停電時・通信規制時における情報入手手段・連絡手段を把握している。
招集・参集方法 | 朝・夕、休日に招集・参集可能な職員を把握している。
徒歩や自転車・バイクで参集可能な職員を把握している。
職員の参集に要する時間を把握している。
避難場所 | 避難場所を定めている。
避難場所までの移動時間を把握している。
避難経路 | 避難経路を定めている。
避難経路図を作成して掲示している。
避難経路は複数の経路を選定している。
避難経路を通って危険個所を把握している。
避難手段 | 避難手段を定めている。
避難に必要となる車両の数を把握している。
避難方法 | 避難誘導方法を定めている。
徒歩での避難が困難な入所者を把握している。
避難に必要となる車いす、ストレッチャーの数を把握している。
入所者ごとの避難誘導者を定めている。
朝・夕、休日における不足する避難誘導者を把握している。
利用者管理 | 緊急時引き渡しカードを作成している。
家族等への連絡方法・引継ぎ方法を確認している。
備蓄 | 食糧の備蓄品・非常時持出品リストを作成している。
医薬品の備蓄品・非常時持出品リストを作成している。
生活物資の備蓄品・非常時持出品リストを作成している。
必要資機材の備蓄品・非常時持出品リストを作成している。
備蓄量は入所者および職員分を含めて７日程度を目安としている。
飲料水の備蓄量は１日１人３リットルを目安としている。
備蓄品は１日に１人がどの程度使用するか把握して備蓄量を決めている。
備蓄品は複数個所に分けて備蓄している。
安全確認 | 施設設備、危険物の点検をしている。
施設内にどのような設備があるか把握している。
施設の耐震性・耐火性・気密性を把握している。
家具・ロッカーなどを金具で固定している。
ガラスの飛散防止措置を講じている。
教育 | 施設内で職員への防災教育を実施している。
行政機関等が実施する研修会等に職員を参加させている。
訓練 | 施設での避難訓練を実施している。
訓練 | 訓練は、複合災害、朝・夕、休日を想定している。
地域での避難訓練に参加している。
避難計画 | 避難計画を周知している。
避難計画は全職員が参画して見直している。
地域連携 | 災害応援について自主防災組織や他施設との間で取り決めをしている。
他施設との交流会、研修会を実施している。
施設主催行事に地域住民を招待している。
自治会、町内会の行事に参加している。

## 災害発生時 (簡易版用)
行動チェックリスト（災害発生時）
【施設名： 】
① 避難準備
区分 | チェック項目 | 結果
活動内容 | 万一の避難に備えて，避難時に支障となる障害物がないかどうか施設内外を点検し，障害物があった場合は除去する。
利用者に状況を説明し，落ち着かせ，不安を和らげる。
緊急時引き渡しカードを準備，確認する。
情報収集 | テレビ，ラジオ等による原子力事故に関する情報に留意し，継続的な情報収集を行う。
県・市（町）ホームページ，防災行政無線，広報車，自治会，自主防災組織からの広報により，国・県・市（町）の対応状況，施設がとるべき対応を収集する。
市（町）の災害対策本部の担当窓口に連絡し，今後の情報伝達方法を確認する。
収集した情報を職員全員で共有する。
招集・参集方法 | 非番職員は，自分や家族の安全を確保できた場合には自主的に参集する。
避難準備 | 屋内退避または避難指示が出された場合の担当業務内容を確認し，避難準備を開始する。
② 屋内退避
区分 | チェック項目 | 結果
避難行動 | 入所者および職員は，速やかに落ち着いて施設内（屋内）に退避し，安全を確保し，被ばくを低減する措置を講じる。
活動内容 | 屋内へ外気が入ってくるのを防ぐため，全てのドア・窓・カーテンを閉め，窓には目張りをする。
空調設備，換気装置を止める。
食品にフタ，ラップをして，冷蔵庫で保管する。
飲料水を密閉できる容器に入れる。
入所者に状況を説明し，落ち着かせ，不安を和らげるとともに，経過観察する。
入所者を窓側から離し，施設の中央に退避させる。
活動内容 | 外から入ってきた者は，顔や手をよく洗い，場合によってはシャワーを浴びる。
外で着ていた服はビニール袋に入れ，しっかりと口を閉じる。
情報収集 | テレビ，ラジオ等による原子力事故に関する情報に留意し，継続的な情報収集を行う。
県・市町ホームページ，防災行政無線，広報車，自治会，自主防災組織からの広報により，国・県・市町の対応状況，施設がとるべき対応を収集する。
収集した情報を職員全員で共有する。
家族等への連絡 | 事前に確認している連絡方法により，緊急時引き渡しカードに記載している利用者の家族等に利用者および施設の状況を伝える。
引き渡し | 市町災害対策本部の指示を確認し，利用者を家族等に引き渡す。
避難準備 | 市町災害対策本部に施設の対応状況を連絡し，今後の避難場所，避難経路，避難手段を確認する。
入所者の避難に必要となる資機材と人員を確認し，不足する分は県および市町災害対策本部に応援を求める。
自主防災組織および近隣の他施設に応援要請の検討を始める。
速やかに避難ができるよう，避難先で必要となる入所者個々の情報を記載した資料や物資，移送手段や資機材等の準備，点検を行う。
③ 避難指示
区分 | チェック項目 | 結果
避難行動 | 市町災害対策本部から指示があった避難場所に速やかに落ち着いて避難する。
活動内容 | 市町災害対策本部から指示があった避難場所，避難経路および避難手段の状況を確認する。
市町災害対策本部に施設の対応状況を連絡し，避難の具体的な手順を確認する。
火気等の消火，電灯の消灯を確認し，窓等を閉めて施錠する。
携行品，非常持出品を確保し，避難車両に積み込む。
利用者に状況を説明し，落ち着かせてから，あらかじめ定めていた避難方法により，避難場所まで誘導する。
利用者者および職員は，避難場所への移動中はマスクおよび外衣を着用する。
避難が完了したときは，市（町）災害対策本部に報告する。
情報収集 | テレビ，ラジオ等による原子力事故に関する情報に留意し，継続的な情報収集を行う。
県・市（町）ホームページ，防災行政無線，広報車，自治会，自主防災組織からの広報により，国・県・市（町）の対応状況，施設がとるべき対応を収集する。
収集した情報を職員全員で共有する。
家族等への連絡 | 事前に確認している連絡方法により，緊急時引き渡しカードに記載している利用者の家族等に利用者の状況及び引き渡しについて連絡する。
引き渡し | 市（町）災害対策本部の指示を確認し，利用者を家族等に引き渡す。