【要領様式第４号】

貯　蔵　施　設　概　要　書

１　規　　　模

| 面 積 | 新設 ｍ２ | 既設 ｍ２ | 合計 ｍ２ |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大貯蔵量 | 新設 kg | 既設 kg | 合計 kg |

２　位　置　等（詳細は別添図のとおり）

| 施設距離 （ 法 令 上 ） | 第１種施設距離 （ ） ｍ 第２種 〃 （ ） ｍ |
| --- | --- |
| 実際距離 （ 直 線 ） | 第１種保安物件までの最短距離 ｍ 第２種 〃 ｍ |

３　構　造　等（詳細は別添図のとおり）

| 屋 根 | ・スレート ・その他（ ） |
| --- | --- |
| 壁 | ・Ｃ種重量ブロック厚さ ｃｍ 空洞部 充てん ・その他（ ） |
| 配 筋 | ・９ｍｍφ縦横４００ｍｍピッチ主筋１３ｍｍφ ・その他（ ） |
| 扉 | ・甲種防火戸厚さ ｍｍ ・その他（ ） |
| 転 倒 転 落 防 止 設 備 | ・フック（ か所）による鎖がけ ・その他（ ） ・防止設備なし（内容積が５リットル以下のものに限る。） |
| 消 火 設 備 | ・粉末消火器ＡＢＣ 型 本 ・その他 |
| 散 水 設 備 | 水源：貯水槽 ｍ３、水道 ｍ３／ｍｉｎ ・可燃性ガス用 能力 ／㎡・ｍｉｎ、 分間継続 |
| 警 戒 標 識 | ・高圧ガス容器置場 個 ・火気厳禁 個 ・立入禁止 個 を か所に掲示 ・その他（ ） 個 |
| 換 気 装 置 | ・自然換気（換気孔 ｃｍ２× 個） ※床面積1ｍ２当たり300ｃｍ２以上 ・強制換気 型式 能力 ㎥／㎡・ｍｉｎ ※床面積1ｍ２当たり0.5㎥／ｍｉｎ以上 |
| 温 度 計 | 個 |