## 別紙１
機能チェックリスト（令和６年度副・兼みやぎマッチング促進プロジェクト業務）
所在地
事業者名
代表者氏名
１．各項目について、対応欄に「○：対応可、×：対応不可」のいずれかを記入すること。
２．「×：対応不可」を記入した場合は、備考欄にその代替案を記入すること。
番号 |  | 項目 | 対応 | 備考
システムの運用基盤要件
1 |  | 基本的な考え方
(1) |  | 原則として、２４時間３６５日利用可能であること。
(2) |  | システム障害やセキュリティインシデントが発生した場合に備えて連絡体制を構築し、その内容を発注者に提出するとともに、発生した場合には迅速に発注者に報告するとともに、迅速な復旧を目指すこと。
(3) |  | 受注者は、やむを得ない事情により契約期間の途中でサービスを停止又はサービス内容を変更する場合は、発注者の移行作業等を十分考慮した期間を設けた上で、事前にその旨を発注者に通知すること。
(4) |  | システムに変更を加える場合は、他事業者に引き継ぐことが可能なシステム構成とすること。
(5) |  | クラウドサービスを利用する場合は、受注者とクラウドサービス事業者との間のサービス契約を、受 注者以外の者に引き継ぐことができるものとすること。
2 |  | ネットワーク
(1) |  | 管理者、利用者、本システムとの間の接続は、インターネットを利用すること。
(2) |  | インターネット側からの不正侵入を防止するとともに、利用者端末と本システムとの間で送受信されるデータを暗号化することによって機密保持を図ること。
3 |  | セキュリティ
(1) |  | 利用者及び管理者のＷＥＢブラウザと、本システムのＷＥＢサーバ間で行われる通信に、ＳＳＬ証明書（OV以上）を使用すること。
(2) |  | アドレスについては、可能であれば発注者のサブドメインを使用すること。不可の場合は、サービス利用終了後、他者に県で使用していたアドレスが悪用されないような対策を講じることができること。
(3) |  | システムへの侵入を阻止する対策をとること。
(4) |  | 管理者に対し、利用者ＩＤとパスワード等による利用者認証を行うこと。
(5) |  | セキュリティホールを生まないようなサーバの環境設定を行うこと。
(6) |  | 脆弱性対応のための緊急パッチ適用が必要になった場合、同一サーバ上の他システムの影響を受けることなく速やかに対応できること。
(7) |  | サーバのウィルス対策や必要に応じたウィルスチェックができること。
(8) |  | サーバ上のファイル等の改ざんへの対策が講じられていること。
(9) |  | バージョンアップによるプログラムリリース、セキュリティパッチの適用や配布について、システムの運用に支障がないよう実施すること。
(10) |  | ＩＰアドレス等により、管理者機能にアクセス可能なクライアント端末を制限できること。
(11) |  | 管理者のアクセスログを保存すること。（１年間）
(12) |  | 最近のランサムウェア等の被害を鑑み、セキュリティ被害が発生した場合は、バックアップ等の対策によって確実に復旧できるような対策を講じること。
4 |  | 運用管理機能
(1) |  | 計画停止を除き、原則として２４時間３６５日稼働すること。
(2) |  | 障害状況と対応等、障害に関する履歴の管理を行うこと。
(3) |  | 問題の切り分けと適切なエスカレーションを行うこと。緊急停止やログの取得等の初期対応を行うこと。
(4) |  | 毎月１回、県に対し、運用保守状況を電子メール等により報告すること。
(5) |  | 運用要員は９：００から１７：００（土、日、休日及び１２月２９日～１月３日を除く。）の時間帯に電話又は電子メールで発注者と連絡をとれる体制を整えること。
(6) |  | 計画停止は３０日以上前に管理者に報告すること
(7) |  | ネットワーク、サーバ、基本ソフト（ＯＳ）及びプロセスの監視を行うこと。
(8) |  | 障害、限界値（危険）及び正常について監視すること。
(9) |  | 一元的に効率的な集中管理を行うこと。また、サーバやネットワーク機器の稼働状況の監視、負荷状況の監視、アクセス監視、ログ監視、ウィルス検知及び改ざん検知を行い、障害の早期特定を行うこと。
(10) |  | 障害時の連絡体制を確立し、迅速な対応を行うこと。（休日の緊急時も含む。）
(11) |  | 監視場所はセキュリティが確保されていること。
(12) |  | 毎月１回、県に対し、監視状況を電子メール等により報告すること。
5 |  | バックアップ
(1) |  | フルバックアップは、バックアップのための計画停止に許容される最短の周期で定期的（月１回程度を想定）に実行すること。
(2) |  | 差分バックアップは１回/１日実行すること。
(3) |  | バックアップデータは複数個所に備えておくことが望ましい。
(4) |  | 通常のウイルス対策に加え、ネットワークにつながっていることによりデータ等がランサムウェアの被害を受けないような対策を行うこと。
6 |  | ファシリティ
(1) |  | ＩＳＭＳ適合性評価制度における認証又はプライバシーマークを取得していること。
(2) |  | 国内法が適用される場所にあること。
○
×
別紙１