## 01_入力用シート
二酸化炭素排出量簡易換算シート（R５交付申請用）
入力用セル
① 補助対象経費 |  |  |  | ② 補助金申請額 | [7 empty] | 自動計算セル（入力不可）
|  |  | 円 |  | 円
③ 直近１年度のエネルギー使用実績
元号 | 年 | 月 | 買電 （自家発電分を除く） |  | ガソリン （車両用を除く） | 灯油 | 軽油 （車両用を除く） | A重油 | B・C重油 | 液化 石油ガス（LPG） | 天然ガス （液化天然ガス を除く） | 都市ガス
|  |  | 昼間 | 夜間
|  |  | kWh |  | L | L | L | L | L | m3 | m3 | m3
令和 |  | 4
令和 |  | 5
令和 |  | 6
令和 |  | 7
令和 |  | 8
令和 |  | 9
令和 |  | 10
令和 |  | 11
令和 |  | 12
令和 |  | 1
令和 |  | 2
令和 |  | 3
合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
④ 想定される省エネルギー効果（エネルギーの減少量を記入。例：ガソリン35Lの削減→▲35）
エネルギー種別 |  |  | 買電 （自家発電分を除く） |  | ガソリン | 灯油 | 軽油 | A重油 | B・C重油 | 液化石油ガス（LPG） | 天然ガス （液化天然ガス を除く） | 都市ガス
|  |  | 昼間 | 夜間
|  |  | kWh |  | L | L | L | L | L | m3 | m3 | m3
省エネルギー量
⑤ 設備導入後エネルギー使用量（③＋④）
エネルギー種別 |  |  | 買電 （自家発電分を除く） |  | ガソリン | 灯油 | 軽油 | A重油 | B・C重油 | 液化石油ガス（LPG） | 天然ガス （液化天然ガス を除く） | 都市ガス
|  |  | 昼間 | 夜間
|  |  | kWh |  | L | L | L | L | L | m3 | m3 | m3
設備導入後 エネルギー使用量 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【注意】
データは黄色で示すセルにのみ
入力してください
入力用以外のセルの内容は変更しないでください
Note on D10: ３月の実績がまだ分からない場合は，３～２月の１年分を記入すること。

## 02_省エネ率
みやぎ二酸化炭素排出削減支援事業における省エネルギー効果
|  | 補助事業前 | 補助事業後（見込）
A | 対象事業所全体のCO2排出量 （t－CO2/年） | 0 | 0
B | 対象事業所の生産数量又は延べ床面積（単位を記載すること）
C | 生産数量等の内容 （単位を記載すること） | [例：ｍ２，円，個]
D | CO2排出原単位 | 0 | 0
E | CO2排出削減量（t－CO2/年） |  | 0
F | CO2排出削減率（％） |  | 0
G | 費用対効果（t－CO2/千円 ・年） |  | #DIV/0! | #DIV/0!
H | 今回の導入設備による削減経費（円・年）
I | 投資回収年数（年） |  | #DIV/0!
＜計算式等＞
A＝別シートから自動的に転記
B＝それぞれ記載。補助事業後（見込）の生産数量等の算定が難しい場合には，補助事業前と同じ数値を記載
C＝「売上高」「延べ床面積」等，生産数量等に用いた数値の内容を記載
D＝A÷B
E＝（補助事業前のＤ－補助事業後（見込）のＤ）×補助事業前のB
F＝（１－補助事業後（見込）のＤ÷補助事業前のＤ）×100
G＝Ｅ÷補助対象経費
H＝今回の導入設備によって削減される見込み経費（ランニングコスト）を記載（例：10万円の削減→▲100,000）
I＝補助対象経費÷H

## 03_補助事業前
≪補助事業前≫CO2排出量・原油換算量簡易計算シート
電気及び燃料種別 | 年間使用量 |  | 単位当たり発熱量 |  | 発熱量 |  | 排出係数 |  | CO2排出量
昼間買電（自家発電分を除く） | 0 | 千kWh | 9.97 | GJ/千KWh | 0 | GJ | 0.521 | t-CO2/千KWh | 0 | t-CO2
夜間買電（自家発電分を除く） | 0 | 千kWh | 9.28 | GJ/千KWh | 0 | GJ | 0.521 | t-CO2/千KWh | 0 | t-CO2
ガソリン | 0 | kL | 34.6 | GJ/kL | 0 | GJ | 0.0183 | t-C/GJ | 0 | t-CO2
灯油 | 0 | kL | 36.7 | GJ/kL | 0 | GJ | 0.0185 | t-C/GJ | 0 | t-CO2
軽油 | 0 | kL | 37.7 | GJ/kL | 0 | GJ | 0.0187 | t-C/GJ | 0 | t-CO2
A重油 | 0 | kL | 39.1 | GJ/kL | 0 | GJ | 0.0189 | t-C/GJ | 0 | t-CO2
B・C重油 | 0 | kL | 41.9 | GJ/kL | 0 | GJ | 0.0195 | t-C/GJ | 0 | t-CO2
液化石油ガス（LPG）・プロパンガス ※ | 0 | t | 50.8 | GJ/t | 0 | GJ | 0.0161 | t-C/GJ | 0 | t-CO2
天然ガス（液化天然ガスを除く） | 0 | 千m3 | 43.5 | GJ/千Nｍ3 | 0 | GJ | 0.0139 | t-C/GJ | 0 | t-CO2
都市ガス | 0 | 千m3 | 44.8 | GJ/千Nｍ3 | 0 | GJ | 0.0136 | t-C/GJ | 0 | t-CO2
| 0 |  |  | GJ/千Nｍ3 | 0 | GJ |  | t-C/GJ | 0 | t-CO2
合計 |  |  | 発熱量 |  | 0 | GJ | 排出量 |  | 0 | t-CO2
原油換算値（発熱量の合計×換算係数） |  |  | 0.0258 | kL/GJ | 0 | kL
＜出展＞
・エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則
→ 参照ホームページ： | https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=354M50000400074
・環境省・経済産業省「温室効果ガス排出量/算定・報告・公表制度について」
→ 参照ホームページ： | https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/
※注１：都市ガスの単位当たりの発熱量は供給会社によって異なります。
※注２：上表に記載以外の燃料を使用している場合は，出展を参考にしながら適宜欄を追加してください。
※プロパンガスと液化石油ガスの使用量は，入力用シートの㎥からｔに換算しています。

## 04_補助事業後
≪補助事業後≫CO2排出量・原油換算量簡易計算シート
電気及び燃料種別 | 年間使用量 |  | 単位当たり発熱量 |  | 発熱量 |  | 排出係数 |  | CO2排出量
昼間買電（自家発電分を除く） | 0 | 千kWh | 9.97 | GJ/千KWh | 0 | GJ | 0.521 | t-CO2/千KWh | 0 | t-CO2
夜間買電（自家発電分を除く） | 0 | 千kWh | 9.28 | GJ/千KWh | 0 | GJ | 0.521 | t-CO2/千KWh | 0 | t-CO2
ガソリン | 0 | kL | 34.6 | GJ/kL | 0 | GJ | 0.0183 | t-C/GJ | 0 | t-CO2
灯油 | 0 | kL | 36.7 | GJ/kL | 0 | GJ | 0.0185 | t-C/GJ | 0 | t-CO2
軽油 | 0 | kL | 37.7 | GJ/kL | 0 | GJ | 0.0187 | t-C/GJ | 0 | t-CO2
A重油 | 0 | kL | 39.1 | GJ/kL | 0 | GJ | 0.0189 | t-C/GJ | 0 | t-CO2
B・C重油 | 0 | kL | 41.9 | GJ/kL | 0 | GJ | 0.0195 | t-C/GJ | 0 | t-CO2
液化石油ガス（LPG）・プロパンガス ※ | 0 | t | 50.8 | GJ/t | 0 | GJ | 0.0161 | t-C/GJ | 0 | t-CO2
天然ガス（液化天然ガスを除く） | 0 | 千m3 | 43.5 | GJ/千Nｍ3 | 0 | GJ | 0.0139 | t-C/GJ | 0 | t-CO2
都市ガス | 0 | 千m3 | 44.8 | GJ/千Nｍ3 | 0 | GJ | 0.0136 | t-C/GJ | 0 | t-CO2
| 0 | 0 | 0 | GJ/千Nｍ3 | 0 | GJ | 0 | t-C/GJ | 0 | t-CO2
合計 |  |  | 発熱量 |  | 0 | GJ | 排出量 |  | 0 | t-CO2
原油換算値（発熱量の合計×換算係数） |  |  | 0.0258 | kL/GJ | 0 | kL
＜出展＞
・エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則
→ 参照ホームページ： | https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=354M50000400074
・環境省・経済産業省「温室効果ガス排出量/算定・報告・公表制度について」
→ 参照ホームページ： | https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/
※注１：都市ガスの単位当たりの発熱量は供給会社によって異なります。
※注２：上表に記載以外の燃料を使用している場合は，出展を参考にしながら適宜欄を追加してください。
※プロパンガスと液化石油ガスの使用量は，入力用シートの㎥からｔに換算しています。